## GO dela
Projektiranje, nadzor ter svetovanje v gradbeništvu
Irena Mesarič s.p.
Breg 20, 2322 Majšperk, tel.: 02-794 55 71, GSM: 031 722-302
INVESTITOR:
OBČINA MAJŠPERK
Majšperk 39
2323 Majšperk
OBJEKT:
ŠPORTNI OBJEKT
OPORNI ZIDOVI Z ZUNANJIM STOPNIŠČEM KOT NEZAHTEVEN OBJEKT
PROJEKTANTSKI POPIS
GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL
ZA GRADNJO:
NOVA GRADNJA
parc. št. 171/3, 171/2
k.o. 439-Ptujska Gora
PROJEKTANT:
"MIPIS", Irena Mesarič, s.p., Breg 20, 2322 MAJŠPERK
št. projekta: 500-MA-36/21
maj 2025
Rekapitulacija
A. REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
0 | PREDDELA |  | 0
1 | RUŠITVENA DELA |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3 | BETONSKA, ARM. BET. DELA |  | 0
4 | TESARSKA DELA |  | 0
5 | ZIDARSKA DELA |  | 0
6 | KANALIZACIJA |  | 0
| skupaj |  | 0
B. REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
1 | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  | 0
2 | MIZARSKA DELA |  | 0
3 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
4 | TLAKI IN OBLOGE |  | 0
5 | UREDITEV OKOLJA |  | 0
| skupaj |  | 0
| SKUPAJ A-B brez ddv (eur) |  | 0
+ ddv
SKUPAJ z ddv (eur)
C. ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  | 0
D. STROJNE INŠTALACIJE |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C+D brez ddv (eur) |  | 0
| Nepredvidena dela 5% |  | 0.05 | 0
| SKUPAJ |  | 0
| + ddv |  | 0.22 | 0
| SKUPAJ z ddv (eur) |  | 0
A. GRADBENA DELA
0.) | PREDDELA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
0.1. | Zakoličba objekta, postavitev gradbenih profilov ter zavarovanje celotnega gradbišča (fizično z ustrezno ograjo, oznake gradbišča – opozorilne table, izvajalec…), izvedba dostopa do gradbišča |  | pavšal | 1 |  | 0
0.2. | Postavitev gradbiščnega montažnega začasnega objekta za orodje in garderobo ter kemičnega wc-ja |  | kom | 3 |  | 0
0.3. | Razna druga nepredvidena dela |  | ur | 50 |  | 0
0.4. | PID dokumentacija - arhitektura |  | pavšal | 1 |  | 0
0.5. | Vris objekta v kataster stavb |  | kom | 1 |  | 0
0.6. | Projektantski nadzor |  | ur | 10 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
Opomba: Izvajalec si je pred podpisom pogodbe o izvajanju gradbenih del dolžan natančno pregledati teren in obstoječ objekt in po svoji presoji dodati dodatna preddela, za katera meni, da jih je potrebno izvesti pred pričetkom gradnje. O nameravanih posegih se mora pogovoriti z nadzornikom investitorja in pooblaščenim geomehanikom. V ceni materiala se upošteva cena materiala z vgradnjo, vsi transportni stroški, vključno z nakladanjem in razkladanjem, skladiščenjem ter zavarovanjem materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta nespremenjeba do vgradnje. Razdaljo prevozov, transportov in odvozov ruševin do trajnih deponij oceni in upošteva izvajalec v ceni pri posamezni postavki glede na njegove možne deponije. Dostop je omogočen preko utrjenih obstoječih površin kot so lokalne ceste in parkirišča. Načrtovana izvedba del ne sme ogrožati okolice in mimoidočih. Posebno pozornost potrebno nameniti zmanjšanju vpliva del na sosednje objekte in prometni režim lokalne ceste. Ureditev gradbišča je potrebno izvesti v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču.
1.) | RUŠITVENA DELA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
1.1. | Odstranitev obstoječega montažnega objekta v celoti in odstranitev robnikov, betonskega platoja, asfalta okrog objekta, odstranitev lesenih tramovnih stopnic po terenu. Odstranitev je razvidna po načrtu odstranjevalnih del št. 500-MA-36/21-O in fotografijah v njem. Odvoz na ustrezno deponijo, zbirni center - z plačilom vseh pristojbin, po specifikaciji: |  | komplet | 1 |  | 0
170101 |  | Beton, betonske plošče, betonski robniki | m3 | 6.8
|  |  | t | 16.32
170101 |  | Beton - kritina | m3 | 3
|  |  | t | 4.49
170201 |  | Les- nosilna konstrukcija, obloge | m3 | 11
|  |  | t | 6.6
170203 |  | Plastika - polikarbonatne plošče | m3 | 1.51
|  |  | t | 0.04
170302 |  | Bitumenske mešanice (asfalt), ki niso navedene pod 17 03 01 | m3 | 3
|  |  | t | 0.07
170404 |  | Cink – pločevina – žlebovi, odtoki | m3 | 0.17
|  |  | t | 0.07
1.2. | Odstranitev oz. izruvanje smreke ter vsega grmičevja na brežini med obstoječo stavbo in sosednjo montažno stavbo na zahodu. Na severozahodu, v gozdu, odstranitev posameznih vej drevesa gabra in bukve. |  | komplet | 1 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
2.) | ZEMELJSKA DELA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
Splošna opomba: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi: -vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, -vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, -utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu statike, -vsa pripravljalna in zaključna dela -postavitev profilov -pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom, zlasti po deževnem vremenu -črpanje vode iz gradbene jame Trajno deponijo za odvoz odvečnega materiala od izkopa priskrbi izvajalec, v ceni pa upošteva vse stroške transportov in stalne deponije! Vsa zemeljska dela mora obvezno pregledati in potrditi geomehanik.
2.1. | Odriv humusa v debelini 20 cm z odvozom na deponijo do 3km |  | m3 | 40 |  | 0
2.2. | Strojni široki izkop gradbene jame za temeljenje objekta, globine do 1,00m, ter izkop za oporne zidove s stopniščem ob objektu, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 3km ter zavarovanjem (kubatura 1m od roba temeljenja) - izkop obvezno pregleda geomehanik. |  | m3 | 160 |  | 0
2.3. | Planiranje gradbene jame s točnostjo +- 3cm in utrjevanjem izkopanega dna z vibracijsko ploščo ali valarjem za temeljno ploščo |  | m2 | 205 |  | 0
2.4. | Dobava in položitev geotekstila (politlak folija npr. Typar nad 200g/m2 ali Polyfelt) pred nasutjem tampona. Politlak se mora položiti po navodilih proizvajalca materiala. |  | m2 | 205 |  | 0
2.5. | Izdelava gramozne podloge v deb. cca 50cm pod temeljno ploščo iz gramoza iz stene, vključno z dobavo gramoza, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh v deb. po 20cm Zbitost komprimiranega nasutja : Ks=30000kN/m3 (kubatura v zbitem stanju) |  | m3 | 110 |  | 0
2.6. | Izkop za robni temelj širine spodaj 30cm, zgoraj -45-50cm in globine 25 oz. 30cm pod nivojem plošče (v poševnini - po projektu) |  | m3 | 5.1 |  | 0
2.7. | Obvezen pregled in poročilo geomehanika o zemljini za temeljenje pri izkopu in podano končno poročilo. |  | kom | 2 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
3.) | BETONSKA in A.B. DELA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
3.1. | Dobava in vgradnja betona C 25/30, PO ARMATURNEM NAČRTU, prereza do 0,20m3/m2, v AB TEMELJNO PLOŠČO deb. 30cm z betoniranjem čelnega robnega temelja, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. |  | m3 | 55 |  | 0
3.2. | Dobava in vgradnja betona C 25/30, PO ARMATURNEM NAČRTU, prereza do 0,20m3/m2, v AB PLOŠČO NAD PRITLIČJEM, deb. 20cm, z podpiranjem in zapiranjem plošče in poteznih stopnic, izdelavo vezi okrog plošče, dobavo betona, vgrajevanjem, vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu. |  | m3 | 10.8 |  | 0
3.3. | Dobava in vgradnja betona v lite AB STEBRE, z betonom C-25/30 z mešanjem betona, z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu. |  | m3 | 8.4 |  | 0
3.4. | Dobava in vgradnja betona v horizontalne zidne vezi, grede, preklade nad zunanjimi odprtinami, čelne vezi, preseka do 0.12 m3/m1, z betonom C-25/30, z mešanjem betona, vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu. |  | m3 | 3.5 |  | 0
3.5. | Dobava in vgradnja betona v oporne zidove in zunanje stopnice, z betonom C-25/30, z mešanjem betona, vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu. |  | m3 | 9.2 |  | 0
3.6. | Dobava in vgradnja betonskega železa vseh profilov, z ravnanjem, rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem, polaganjem distančnikov za armiranje, prenosi do mesta vgraditve in pomožnimi deli, po armaturnih načrtih – statiki. Armatura kvalitete B-500B
| palice - 8, 10, 12, 14, 16 mm mreže Q-257, Q402 |  | kg | 4500 |  | 0
| distančniki med mrežami |  | komplet | 1 |  | 0
| armatura - mreže in palice za oporni zid in stopnice - ocenjeno 60kg / m3 |  | kg | 736 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
4.) | TESARSKA DELA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
4.1. | Enostranski opaž roba temeljne plošče (z robnim temeljem), vključno s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Višina opaža 30cm + robni temelj 30 oz. delno 50cm. |  | m1 | 51 |  | 0
4.2. | Izdelava enostranskega opaža roba AB PLOŠČE NAD PRITLIČJEM višine 20cm, z izdelavo opaža za potezne stopnice, z opiranjem, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. |  | m1 | 40.2 |  | 0
4.3. | Izdelava in postavitev opaža polne AB PLOŠČE NAD PRITLIČJEM, z podpiranjem na višini 3,00m, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Izdelava odprtine v plošči za potezne stopnice. (površina opaža med prostori brez predelnih sten) |  | m2 | 38.1 |  | 0
4.4. | Izdelava in postavitev opaža 4 stebrov dim 30/73cm in višine 2,90m, z pripravo utora na višini preklade za vgradnjo tipskih preklad ter izdelava opaža ostalih litih AB stebrov viš. 2,90m oz. 3,00m (opaž 2 strani, ponekod 3 strani stebra), v pritličju in čelno v podstrehi, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli |  | m2 | 51.5 |  | 0
4.5. | Dvostranski opaž horizontalnih vezi, gred in preklad, opaž 3 čelnih vencev v poševnini, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli |  | m2 | 22 |  | 0
4.6. | Dvostranski opaž opornih zidov višine do 2,00m, delno pri stopnicah v poševnini, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli |  | m2 | 31 |  | 0
4.7. | Izdelava opaža stopnic 15 x 14,50cm / 36cm in širine 2,00m - po terenu in med dvema opornima zidoma (opažijo se le čela stopnic) |  | m2 | 4.4 |  | 0
4.8. | Naprava lesenega ostrešja strehe dvokapnice na dveh nivojih, s porabo lesa do 0,065m3/m2 - tlorisna projekcija strehe, enostavne izvedbe naklona strešine 35°, z vsem sidranjem ter lesnimi zvezami. Kapne lege se sidrajo v horizontalno vez na razdalji cca 2,00m. Leseni deli so pred montažo premazani s Silvanol ali podobnim premazom (proti insektom in gljivam). Za stalne lesene konstrukcije se sme uporabljati samo kakovosten les in vezni material. Uporabljen les mora biti primerno suh, zdrav brez večjih razpok in deformacij. Če je les izpostavljem vremenskim vplivom mora biti zaščiten s primernimi zaščitnimi sredstvi. Vsi železni vezni materiali morajo biti pred vgraditvijo antikorozijsko zaščiteni. Les je II. ktg. iglavcev - C24. |  | m2 | 194 |  | 0
4.9. | Za podpiranje vmesnih leg se izdelata 2 jeklena okvirja na celotno širino objekta 11,00m in izvede ustrezno zavetrovanje po načrtih arhitekture in gradbenih konstrukcij. Specifikacija jeklenega okvirja, zavetrovanja, spojev je podana v grafiki gradbenih konstrukcij. |  | komplet | 1 |  | 0
4.10. | Deskanje strehe z deskami deb. 2cm z razmikom med deskami za cca 2cm - dejanska površina strehe. |  | m2 | 236 |  | 0
4.11. | Dobava in pritrjevanje sekundarne kritine (n.pr. Tondach FOL MONO DT, gramatute 180 g/m2), ki se obvezno med seboj lepi. |  | m2 | 236 |  | 0
4.12. | Vzdolžno letvanje po špirovcih z letvami 5x8cm za prezračevanje strehe - dejanska površina strehe. |  | m2 | 236 |  | 0
4.13. | Letvanje strehe z letvami 4x5cm za prekritje z opečnimi strešniki (letve se prilagodijo tipu strešnikov) - dejanska površina strehe. |  | m2 | 236 |  | 0
4.14. | Montaža in demontaža pomičnega delovnega odra 5,00m. |  | kom | 2 |  | 0
4.15. | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 4,00m vzdolžno in 7,00m čelno, komplet z napravo zaščitnega odra nad vhodom v objekt. |  | m2 | 224 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
5.) | ZIDARSKA DELA in SUHOMONTAŽNA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
5.1. | Dobava in izvedba horizontalne hidroizolacije pod stenami pritličja v širini 50cm: 1x lega Izotekta in 1x premaz površine z Ibitolom na osnovni hladni premaz z napravo fine izravnave, pripravo ter prenosi na gradbišču. |  | m1 | 37 |  | 0
5.2. | Dobava in izvedba horizontalne hidroizolacije nad talno ploščo, med prostori, ki se zvari z izolacijo pod stenami: 1x lega Izotekta in 1x premaz površine z Ibitolom na osnovni hladni premaz cele površine z napravo fine izravnave, pripravo ter prenosi na gradbišču. |  | m2 | 123 |  | 0
5.3. | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije zunanjih sten višine 1,20m (robni temelj, plošča, stena 40cm nad terenom) - enoslojni zariban cementni omet sten s predhodnim obrizgom površin s cem. mlekom, premaz z Ibitolom, 1 lega Izotekta z varjenimi stiki in zaščita toplotne izolacije z polaganjem XPS toplotne izolacije z reliefno vrezanimi utori, kot na primer FIBRANxps ETICS GF debeline 20cm in čepasto folijo. |  | m2 | 61.2 |  | 0
5.4. | Dobava materiala in zidanje sten z modularnim opečnim zidakom 30cm, z mešanjem malte, z vsemi transporti na objektu in pomožnimi deli (dejanska količina brez odpada). |  | m3 | 28 |  | 0
5.5. | Enako, le debelina stena 20cm |  | m3 | 14.3 |  | 0
5.6. | Enako, le predelne stene debeline 10cm |  | m2 | 18.5 |  | 0
5.7. | Dobava in vzidava montažnih opečnih tipskih preklad nad okni in vrati v stene debeline 30cm. (za 1 odprtino 2 prekladi širine 14cm) - po načrtu. Predvideno naleganje 15cm.
| 1,10 m1 |  | kom | 4 |  | 0
| 1,40 m1 |  | kom | 2 |  | 0
| 2,40 m1 |  | kom | 6 |  | 0
5.8. | Dobava in vzidava montažnih opečnih tipskih preklad nad notranjimi vrati v stene debeline 20cm. (za 1 odprtino 2 prekladi širine 9cm) - po načrtu. Predvideno naleganje 15cm.
| 1,30 m1 |  | kom | 3
5.9. | Dobava in vzidava montažnih opečnih tipskih preklad nad notranjimi vrati v stene debeline 10cm. (za 1 odprtino 1 preklada širine 9cm) - po načrtu. Predvideno naleganje 15cm.
| 1,30 m1 |  | kom | 3 |  | 0
5.10. | Naprava grobega in finega ometa opečnih sten v apneno-cementni malti s predhodnim čiščenjem zidu, z obrizgom s cem. mlekom, z vsemi pomožnimi deli, napravo malte in prenosi na objektu (strojni ometi) v pritličju in podstrehi. |  | m2 | 326 |  | 0
5.11. | Dobava in položitev toplotne izolacije 10cm kot na primer FIBRAN xps 300-L in sistemskih plošč 5cm za talno gretje, v skupni debelini 22cm na tleh pritličja. |  | m2 | 122.9 |  | 0
5.12. | Izvedba mikroarmiranega cementnega estriha deb. 5 cm na že položeni toplotni izolaciji s sistemskimi ploščami in PVC folijo, s pripravo betonske mešanice, zaglajevanjem, vsemi transporti na objektu in pomožnimi deli na tleh pritličja |  | m2 | 123.8 |  | 0
5.13. | Vzidava zunanjih okenskih polic, š = 26, dolžin 82cm in 202cm, s kondenčnim žlebom, z vsemi pomožnimi deli (Alu, barva po RAL) |  | m1 | 13.38 |  | 0
5.14. | Dobava in izvedba pogojno pohodne toplotne izolacije proti neogrevanemu podstrešju: položitev parne zapore kot n.pr. Knauf Insulation Homeseal LDS 100, plošče Knauf Insulation DF v dveh slojih, v skupni debelini 30cm, pohodni sloj (kot na pr. OSB plošča) |  | m2 | 43.7 |  | 0
5.15. | Dobava in izvedba spuščenega stropa v horizontali in delno v poševnini po špirovcih. Vešala za spuščen strop cca 1,30m. Uporabiti tipsko podkonstrukcijo kot na pr. Knauf sistem. Sestava: obloga iz mavčnih plošč 2 x 1,8cm, parna zapora kot Knauf Insulation LDS 100, toplotna izolacija 30cm, kot Knauf Insulation Unifit 035. Pri izdelavi mavčnih oblog vgraditi potrebne vogalnike. Osnovno kitanje in brušenje stikov z uporabo mrežic in vogalnikov 2 x. Opomba: pri izdelavi stropa upoštevati vgradnjo svetil in stropne klime. |  | m2 | 94 |  | 0
5.16. | Dovava in izvedba kompletne fasade v debelini toplotne izolacije 20cm, kot n.pr. toplotnoizolacijski sistem CERESIT, s finalnim zaključnim slojem, z vsemi pomožnimi deli, barva fasade bela v kombinaciji s svetlo sivo. Vsi materiali morajo biti v sistemu: Ceresit CT lepilo z pritrdili, EPS plošče Ceresit CT 315 v debelini 20cm, Ceresit CT 325 mrežica z lepilom, silikonski zaključni omet Ceresit CT 74 stone. |  | m2 | 178 |  | 0
5.17. | Izvedba, obdelava zaprtih napuščev širine horizontalno 80cm in vertikalno načelni strani cca 50cm z pocinkano podkonstrukcijo, pritrditvijo XPS izolacije deb. 3cm, do izvedbe zaključnega sloja enakim fasadi, z vsem pritrdilnim materialom, vogalniki in ojačitvami. Napušči se obdelajov dolžini: vzdolžno 33,65m1 in čelno po liniji špirovcev 35,00m1. |  | m2 | 73 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
6.) | KANALIZACIJA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
6.1. | Naprava drenaže okrog objekta, iz drenažnih cevi fi 16cm, z izkopom, zasipom in nasipom po frakcijah fi 16-32mm - 0,5m3/m1, z betoniranjem podlage ter zaščito z geotekstilom, vključno z navezavo na iztok v skupni revizijski jašek za meteorne vode. |  | m1 | 62 |  | 0
6.2. | Dobava in polaganje polietilenske cevi Stigmaflex 125 za zaščito elektro in telekom kablov ter vode pod temeljno ploščo na nivoju pritličja (3 cevi) |  | m1 | 12 |  | 0
6.3. | Dobava in polaganje PVC cevi (z koleni) pod temeljno ploščo za odvod fekalne vode na pripravljeno betonsko podlogo-posteljico s predhodnim izkopom v nasutju ter zasipom z izkopanim materialom v plasteh po 15 cm z utrjevanjem.
| PVC 110mm |  | m1 | 13 |  | 0
6.4. | Dobava in vgradnja peskolovov Φ 30 cm, vključno s pokrovi, priključki PVC in odtočnih cevi ter ostalimi potrebnimi deli. |  | kom | 4 |  | 0
6.5. | Dobava in vgradnja peskolovov Φ 40 cm, vključno s pokrovi, priključki PVC in odtočnih cevi ter ostalimi potrebnimi deli. |  | kom | 1 |  | 0
6.6. | Izkop, dobava in vgradnja revizijskega jaška Φ 80 cm za meteorno vodo, globine 2 m z betonskim dnom in pokrovom, z vsemi potrebni deli in izdelavo priključkov PVC cevi. V jašek se izvede 5 priključkov (2 drenaži, 3 PVC za meteorno vodo) in 1 iztok po pobočju v gozd. |  | kom | 1 |  | 0
6.7. | Izkop (strojni, ročni) za odtočne cevi meteorne in fekalne vode, linijski požiralnik, peskolove, v nasutju do cone zamrzovanja 80cm, s pravilnim odsekavanjem stranic izkopa, z nakladanjem in odvozom v deponijo ob objektu ter zavarovanjem stranic izkopa. |  | m3 | 22 |  | 0
6.8. | Dobava in polaganje PVC cevi fi 125 za odvod meteorne vode na pripravljeno betonsko podlogo-posteljico s predhodnim izkopom v nasutju ter zasipom z izkopanim materialom v plasteh po 15 cm z utrjevanjem. |  | m1 | 33.5 |  | 0
6.9. | Dobava in polaganje PVC cevi fi 75 za odvod meteorne vode na pripravljeno betonsko podlogo-posteljico s predhodnim izkopom v nasutju ter zasipom z izkopanim materialom v plasteh po 15 cm z utrjevanjem. |  | m1 | 18 |  | 0
6.10. | Dobava in polaganje PVC cevi fi 160 za odvod meteorne vode na pripravljeno betonsko podlogo-posteljico s predhodnim izkopom v nasutju ter zasipom z izkopanim materialom v plasteh po 15 cm z utrjevanjem - iz RJ 80 v gozd. Iztok iz cevi se obbetonira in izvede z razpršenim razlivanjem v gozd. |  | m1 | 7 |  | 0
6.11. | Dobava in vgradnja požiralnika za meteorno vodo na platojo pred stopniščem fi 60 z LTŽ rešetko. |  | kom | 1 |  | 0
6.12. | Prekop javne asfaltirane ceste na vzhodu v dolžini 9,20m in širini 40cm, za izvedbo priključka na javni vodovod. Zasip, utrditev in ponovno asfaltiranje prekopa. Izvedba priključka v zemlji do objekta v dolžini cca 24,00m. Izvedvba vodomernega jaška ter priključitev objekta na vodovod. |  | pavšal | 1 |  | 0
6.13. | Priključitev objekta na obstoječo malo komunalno čistilno napravo (MKČN), ki se nahaja tok na vzhodni strani objekta. Obstoječa MKČN se pregleda, servisita ter ponovno preda v uporabo. |  | pavšal | 1 |  | 0
6.14. | Priključitev objekta na električno omrežje. V bližino objekta je že pripeljan zemeljski elektro kabel - navezava nanj. |  | pavšal | 1 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
1.) | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
Opomba: V popisu je pri kleparskih izdelkih zajeta barvana pocinkana pločevina, debeline 0,60mm. Ob uporabi druge pločevine je potrebno paziti na korozijo - na celem objektu se naj uporabi le enaka pločevina.
1.1. | Dobava in montaža visečih strešnih žlebov polkrožne oblike iz pločevine, razvite širine 330mm, z vsemi preddeli, pritrditvenim materialom, kljukami, storitvenimi in manipulativnimi stroški in zidarsko pomočjo |  | m1 | 33.7 |  | 0
1.2. | Dobava in montaža okroglih odtočnih vertikalnih cevi premera 120mm iz pločevine, z vsemi preddeli, storitvenimi in manipulativnimi stroški in zidarsko pomočjo (5 vertikal). |  | m1 | 16.8 |  | 0
1.3. | Dobava in montaža kotličkov za odtočne cevi običajne izvedbe iz pločevine, z preddeli, storitvenimi in manipulativnimi stroški in zidarsko pomočjo |  | kom | 5 |  | 0
1.4. | Dobava in montaža žlebnih priključekov za odtočno cev iz pločevine, z vsemi storitvenimi in manipulativnimi stroški, preddeli in zidarsko pomočjo |  | kom | 5 |  | 0
1.5. | Dobava in montaža odkapne obrobe iz pločevine, razvite širine cca 250mm in mrežce proti mrčesu za prezračevanje strehe iz ALU pločevine, vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu |  | m1 | 16.8 |  | 0
1.6. | Dobava in montaža veterne obrobe iz pločevine, razvite širine 400mm vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu |  | m1 | 34.5 |  | 0
1.7. | Dobava in kritje strehe z opečno kritino, kot na primer Bobrovec Natur Color rdeča, z vsemi potrebnimi deli (podana dejanska površina kritine, brez razrezov) |  | m2 | 238 |  | 0
1.8. | Dobava in pokrivanje slemena s slemenjaki, s slemenskim prezračevalnim trakom ALU, z vsemi pomožnimi deli in pritrjevanjem |  | m1 | 16.5 |  | 0
1.9. | Izvedba točkovnih snegolovov v predpisanih zamikih po celotni površini strehe (3 kom/m2 strehe) |  | kom | 714 |  | 0
1.10. | Izdelava nastavkov čez streho za odzračenje kanalizacije z opečnim odzračnikom, z vsemi obrobami in tesnenjem. |  | kom | 2 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
2.) | MIZARSKA DELA: po dogovoru z investitorjem in po projektu
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
Vse odprtine je potrebno pred naročilom izmeriti na samem objektu!
2.1. V-01 | Dobava in montaža zunanjih vhodnih dvokrilnih vrat, v PVC podboju, zidarske 201/221cm (od tlaka) in svetle odprtine 190/215cm. Vratno krilo je iz PVC elementov, z 2 trajnoelestičnimi tesnili, tritočkovno ključavnico s kavljem, nastavljivimi tečaji, aluminijastim nizkim pragom s prekinjenim toplotnim mostom– 20mm. Polnilo vrat - v celoti steklena, prevlečena z varnostno folijo za protivlomna vrata in peskana. Vrata morajo imeti izvedbo ključavnice za izhod v sili po EN 179 – eno krilo, znotraj kljuka in zunaj kljuka, kljuka vzdolžna po širini vrat. Upoštevati je tipsko okovje srednjega cenovnega razreda. Odpiranje iz prostora, levo po skici. |  | kom | 1 |  | 0
2.2. V-02 | Dobava in montaža zunanjih PVC enokrilnih vrat, v PVC podboju, zidarske odprtine110/221cm in svetle nazivne odprtine 100/215cm. Vratno krilo je kovinsko, z 2 trajnoelestičnimi tesnili. Vrata morajo imeti izvedbo ključavnice za izhod v sili po EN 179, znotraj kljuka in zunaj kljuka, nastavljivimi tečaji, kovinskim nizkim pragom. Upoštevati je tipsko okovje srednjega cenovnega razreda. Odpiranje iz prostora po skici, levo. |  | kom | 1 |  | 0
2.3. V-03 | Dobava in montaža zunanjih PVC enokrilnih vrat, v PVC podboju, zidarske odprtine100/221cm in svetle nazivne odprtine 90/215cm - prehod za invalide. Vratno krilo je kovinsko, z 2 trajnoelestičnimi tesnili. Vrata morajo imeti izvedbo ključavnice za izhod v sili po EN 179, znotraj kljuka in zunaj kljuka, nastavljivimi tečaji, kovinskim nizkim pragom. Upoštevati je tipsko okovje srednjega cenovnega razreda. Odpiranje iz prostora po skici, desno. |  | kom | 1 |  | 0
2.4. | Dobava in montaža notranjih PVC enokrilnih vrat, podboj v celotni debelini opečne stene. Vratno krilo je sivo. Krilo je opremljeno s kvalitetnim pripadajočim okovjem, kljuko in ključavnico. Upoštevati je tipsko okovje srednjega cenovnega razreda.
V-04 | drsna viseča vrata brez podboja, svetla odptrina 90/215cm, zidarska 90/215cm, v steno 20cm, vpenjanje na vodilo zgoraj - odpiranjedesno po skici |  | kom | 1 |  | 0
V-05 | svetla odprtina 90/210cm, zidarska 100/215cm, v steno 20cm - odpiranje desno po skici V vratno krilo se spodaj vgradi rešetka za prezračevanje 400/100mm. |  | kom | 1 |  | 0
V-06 | svetla odprtina 90/210cm, zidarska 100/215cm, v steno 20cm - odpiranje levo po skici V vratno krilo se spodaj vgradi rešetka za prezračevanje 400/100mm. |  | kom | 1 |  | 0
V-07 | svetla odprtina 80/210cm, zidarska 90/215cm, v steno 10cm - odpiranje levo po skici Vratno krilo je krajše za 2cm zaradi dovoda zraka. |  | kom | 2 |  | 0
V-08 | svetla odprtina 90/210cm, zidarska 100/215cm, v steno 20cm, ključavnica za uporabo invalidov - odpiranje desno po skici Vratno krilo je krajše za 2cm zaradi dovoda zraka. |  | kom | 1 |  | 0
2.5. | Dobava in montaža PVC oken, z vgrajenim odkapnim profilom. Okensko krilo je opremljeno s kvalitetnim pripadajočim okovjem (ALU-K ali ROTO), klasično kljuko. Profil krila in okvirja je debeline vsaj 83mm, z vgrajenim tesnilom s trajno elastičnimi lastnostmi, trojno izolacijsko steklo, Ug=0,6W/m2K, Rw=32dB, barva obojestransko antracit siva. Vsa okna in balkonska vrata se opremijo z žaluzijami enake barve kot so okna, v antracit sivi barvi. Žaluzije v kvaliteti kot na pr. Krpan CT-80, standardna vgradnja.
O-01 | dvokrilno okno, odptrina 201/141cm - odpiranje eno krilo po vertikali in horizontali, drugo krilo po vetikali, po skici |  | kom | 5 |  | 0
O-02 | enokrilno okno odptrina 81/101cm - odpiranje po vertikali in horizontali, po skici desno |  | kom | 2 |  | 0
O-03 | enokrilno okno odptrina 81/101cm - odpiranje po vertikali in horizontali, po skici levo |  | kom | 2 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
3.) | SLIKOPLESKARSKA DELA
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
3.1. | Dvakratno kitanje betonskih stropov na višini 3,00m v pritličju, z brušenjem ter dvakratno beljenje stropov z belo barvo k.npr. Jupol, z vsemi predhodnimi fazami dela, z zaščito vseh odprtin ter opreme. |  | m2 | 38 |  | 0
3.2. | Dvakratno kitanje fino ometanih sten z brušenjem ter dvakratno beljenje sten v pritličju in podstrehi z belo barvo kot npr. Jupol Strong, z vsemi predhodnimi fazami dela, z zščito vseh odprtin ter opreme. |  | m2 | 326 |  | 0
3.3. | Dvakratno kitanje in brušenje spuščenega stropa iz mavčnih plošč na višini do 3,50m ter barvanje z emulzijo in belo barvo kot npr. Jupol Strong, z vsemi predhodnimi fazami dela, z zščito vseh odprtin ter opreme. |  | m2 | 94 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
4.) | TLAKI IN OBLOGE: po projektu in po dogovoru z investitorjem
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
4.1. | Dobava in položitev talne nedrsljive keramike v notranjih prostorih pritličja, razreda 4 na lepilo z vsemi fazami dela ter izdelava zidne polokrogle obrobe tla-stena. Protidrsnost keramike R11 |  | m2 | 124 |  | 0
4.2. | Dobava in položitev stenske keramikev sanitarijah in v prostoru kuhinje na lepilo, z vsemi fazami dela - višina 1,50m. |  | m2 | 37 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
5.) | UREDITEV OKOLJA
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
5.1. | Strojni plitvi izkop za ureditev dvorišča z odvozom na deponijo |  | m3 | 30 |  | 0
5.2. | Fino planiranje z izravnavo, z utrjevanjem za polaganje tlaka ob objektu, pločnik. |  | m2 | 100 |  | 0
5.3. | Dobava in polaganje geotekstila (politlak folija npr. Typar nad 200g/m2 ali Polyfelt) pri dvorišču za tlak in pločniku okrog objekta |  | m2 | 100 |  | 0
5.4. | Dobava in razstiranje rizla na severni in zahodni strani za pločnik v debelini cca 10cm na pripravljeno podlago filca |  | m3 | 1.5 |  | 0
5.5. | Nasip nasutja na dvorišču s kvalitetnim gramoznim materialom cca 50cm, ustrezne granulacije, z utrjevanjem do zahtevane zbitosti |  | m3 | 50 |  | 0
5.6. | Dobava in polaganje betonskih robnikov, kot na pr. Semmelrock 8/20, višine nad terenom 10cm, pri pločniku na S, V in Z strani na betonsko podlago in z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu |  | m1 | 42 |  | 0
5.7. | Dobava in polaganje betonskih pohodnih plošč pred objektom, kot na pr. Semmelrock tlakovci Umbriano, granitno sivo beli, vzorčasti, ravni rob, 75x50x8 cm, na pripravljeno izravnavo z peskom, fugiranjem in z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu |  | m2 | 85 |  | 0
5.8. | Obloga stopnic na betonitane stopnice z betonskimi ploščami d=5 cm, dizajn enak kot bo ostali tlak na dvorišču. Stopnice širine 2,00m ter 15 x 14,5/36cm. |  | m2 | 14 |  | 0
5.9. | Izdelava in montaža ograje na zunanje stopnišče, montaža z vijačenjem na južni oporni zid, višina ograje 90cm. Dizajn ograje pokončen, z oprijemalom. Ograja narejena iz jeklenih nosilnih stebričkov ter oprijemala 50/50mm, vmesne vertikale 20/20mm, na medsebojni zardalji do 10cm. Ograja se peska im prašno barva - barva antracit siva. |  | m1 | 6 |  | 0
5.10. | Nasip zemlje za ureditev zelenice, fino planiranje zemlje z utrjevanjem. |  | m3 | 15 |  | 0
5.11. | Sejanje travne mešanice na zelenico. |  | m2 | 80 |  | 0
5.12. | Trajna zasaditev z trajnicami in grmovnicami na brežino proti zahodu, z uporabo filca - ocena |  | m2 | 40 |  | 0
5.13. | Odstranitev dotrajane kamnite obloge obstoječega korita za vodo pri zunanjih stopnicah, popravilo korita z lepilom za obdelavo, nova kamnita obloga korita. Priklop 2 pip za umivanje v koritu. |  | pavšal | 1 |  | 0
5.14. | Prekop javne asfaltirane ceste na vzhodu v dolžini 9,20m in širini 40cm, za izvedbo priključka na javni vodovod. Zasip, utrditev in ponovno asfaltiranje prekopa. Izvedba priključka v zemlji do objekta v dolžini cca 24,00m. |  | pavšal | 1 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0

## ELEKTRO
REKAPITULACIJA
MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
4/1.1. | SVETILKE SPLOŠNE IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  | 0
4/1.2. | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
4/1.3. | RAZDELILNIK |  | 0
4/1.9. | STRELOVOD |  | 0
4/1.10. | DOKUMENTACIJA |  | 0
| MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE |  | 0
OPOMBA:
*Točno ceno bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme (po PZI načrtu).
* Za pozicije v popisu se šteje dobava in montaža.
* Gradbena dela niso upoštevana v popisih del.
* DDV ni zajet v ceni.
* PMO in NN priključek ni predmet tega projekta.
Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu. Ponudba mora vsebovati vsa pripravljalna, organizacijska dela, transporte, dobave, montaže, snemanje mer, odre in pripomočke za izvajanje. V ponudbo mora biti vključeno sprotno čiščenje gradbišča in končno čiščenje pred primopredajo. Pri ponudbi je potrebno upoštevati splošna in zakonska pravila, ki veljajo za razpise. Sestavni del ponudbe mora biti popis v originalu (ne prepisan). V pozicijah, kjer so navedeni določeni dobavitelji ali oprema velja, da so navedeni kot primer kvalitete in karakteristik, ponuditi je možno enako ali ekvivalentno opremo, vendar mora ustrezati kvaliteti in karakteristikam opisane. Z dano ponudbo naročniku, brez pismenih pripomb, ponudnik izjavlja, da je pregledal objekt, dokumentacijo, popise in razpisne pogoje in da nima pripomb.
4/1.1 | SVETILKE SPLOŠNE IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
OPOMBA:
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Upoštevati in ponuditi je potrebno tudi izreze za vgradne svetilke.
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote (EUR) | skupna cena (EUR)
A | NOVA SVETILA
Dobava in montaža svetilk z ustreznim pritrdilnim in montažnim priborom oziroma dodatnim materialom, da se zagotovi pogojem dobavitelja.
1 | Nadgradna svetilka, 50 W / LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP40 / IP20, kot npr.:
kot npr. TRILUX SIELLA G5 D3 PW19 44-60/2ML-840 ET 50 W/LED IP20 (8157740)
| A01 | kos | 9 |  | 0
| Zaščitna mreža pred udarci za nadgradno svetilko | kos | 6 |  | 0
2 | Nadgradna svetilka, LED 4000K, ohišje iz polikarbonata RAL 7035, zaslon/zaščitna kapa iz visoko presevnega satiniranega polikarbonata, z belo odsevno barvo barvana jeklena pločevina odsevnika, nastavljivi lumenski paketi, 60.000 h (L80B20) IP65/IK05, kot npr.:
kot npr. Beghelli 40004 BS100 4000K 48W 7000lm IP65
| S2 | kos | 2 |  | 0
3 | Nadgradna/stenska svetilka/plafonjera, 19/12/9W/LED 3000/4000K, ohišje RAL9016, polikarbonatni opalni difuzor, zaščita pred krajo, nastavljivi lumenski paketi, s senzorjem gibanja, 50.000 h (L65), IP65/IK10, kot npr.:
kot npr. TRILUX 2345 G2 WD1 20/14/10ML-8MC ET + HFS
| S3 | kos | 8 |  | 0
4 | Nadgradna/stenska svetilka/plafonjera, 19/12/9W/LED 3000/4000K, ohišje RAL9016, polikarbonatni opalni difuzor, zaščita pred krajo, nastavljivi lumenski paketi, s senzorjem gibanja, 50.000 h (L65), IP65/IK10, kot npr.:
kot npr. TRILUX 2345 G2 WD1 20/14/10ML-8MC ET + HFS
| S4 | kos | 3 |  | 0
5 | Nadgradna/stenska svetilka/plafonjera, 19/12/9W/LED 3000/4000K, ohišje RAL9016, polikarbonatni opalni difuzor, zaščita pred krajo, nastavljivi lumenski paket, 50.000 h (L65), IP65/IK10, kot npr.:
kot npr. TRILUX 2345 G2 WD1 20/14/10ML-8MC ET
| S5 | kos | 3 |  | 0
6 | Nadgradna stenska svetilka za notranjo in zunanjo montažo, LED svetlobni vir moči, poliestersko prašno lakirano ohišje iz tlačno litega aluminija, mikroprizmatično kaljeno in znotraj tiskano steklo, visoko propustne leče iz tehnopolimera, varnostni transformator, zaščitna stopnja IP65,
kot npr. PIL MIMIK 20 FLAT M, 303747, LED/13,5W/960lm/3000K, IP65
| A10 | kos | 10 |  | 0
7 | Zunanja svetilka-stebriček LED 3000 K, ohišje iz tlačno litega aluminija AN-96-antracitno siva, UV in temperaturno obstojna. Optika ULOR 0%, kot npr.:
kot npr. PIL MIMIK 10 POST 1000, IP65, 3000K, 10W (306552) + 310496 (S1)
| A11 | kos | 2 |  | 0
8 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, moč 2,6W/LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, polikarbonatni reflektor in prozorni difuzor, 1h avtonomija, pripravni spoj SE, IP65/IK08, kot npr.:
kot npr. BEGHELLI PRATICA 500ATSE
| Z01 | kos | 4 |  | 0
| Zaščitna mreža pred udarci za nadgradno svetilko | kos | 2 |  | 0
9 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, moč 4,8W/LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, polikarbonatni reflektor in prozorni difuzor, 1h avtonomija, trajni spoj SA, IP65/IK08, kot npr.:
kot npr. BEGHELLI PRATICA 500ATSA + Piktogram/Nalepka/Ravno
| Z02 | kos | 5 |  | 0
10 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.:
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO
| R | kos | 5 |  | 0
11 | Nadgradni detektor prisotnosti (PIR), avtomatski nadzor svetlobe v odvisnosti od prisotnosti in svetlosti, izhod za nadzor , primeren za fluoroscentne, halogenske in LED svetlobne vire,
| kot npr. THEBEN THE LUXA S 360 WH, 1010510 , IP55 | kos | 1 |  | 0
4/1.1 | SVETILKE SPLOŠNE IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE | SKUPAJ |  | 0
4/1.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL
OPOMBA:
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena. Na zaščitenih delih evakuacijske (stopnišče) poti morajo kabli ustrezati zahtevam B2ca s1d1a1. Vgrajeni električni kabli v prostorih morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj Cca s1d2a1.
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote (EUR) | skupna cena (EUR)
A | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabel s Cu vodniki - 1 kV položen pretežno na kabelske police in delno v cevi in delno v beton
| NHXMH-J 3x1.5 | m | 375 |  | 0
| N2XH-J 3x1.5 | m | 85 |  | 0
| NHXMH-J 4x1.5 | m | 185 |  | 0
| NHXMH-J 5x1.5 | m | 180 |  | 0
| NHXMH-J 3x2.5 | m | 545 |  | 0
| NHXMH-J 5x2.5 | m | 75 |  | 0
| N2XH-J 5x2.5 | m | 25 |  | 0
| N2XH-J 5x16 | m | 25 |  | 0
2 | Kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,5kV, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi.
| HSLH-JZ 3x0,75 | m | 85 |  | 0
| HSLH-JZ 3x1,5 | m | 45 |  | 0
| HSLH-JZ 3x2,5 | m | 58 |  | 0
| HSLH-JZ 4x1,5 | m | 35 |  | 0
3 | Dobava in polaganje vodnikov za podatkovno inštalacij, v ometu; nadometno na kabelskih policah; nadometno v izolirnih ceveh na distančnih objemkah
| Kabel, S/FTP, kategorije 6-1200, 4x2xAWG, klasifikacija glede na EN50575-B2ca, LS0H plašč | m | 285 |  | 0
| FRNC koaksialni instalacijski kabel | m | 65 |  | 0
| Iy(st)y 20x2x0,8mm2 (dovod TK) | m | 60 |  | 0
4 | Instalacijska trda plastična gibljiva, negorljiva rebrasta cev, položena v predelne stene, ali na lesene stene, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
Kot npr.: Frankishe
| Tip: FBY-EL-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij | m | 640 |  | 0
5 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v liti beton ali tlak, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
Kot npr.: Frankishe
| Tip: FFKuS-EM-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij | m | 950 |  | 0
6 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena s spiralno opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij. Kot npr.: Euroflex ali enakovredno
| EUROFLEX raznih dimenzij | m | 110 |  | 0
7 | Trda pregibna zaščitna plastična cev z gladko notranjo steno položena v predpripravljen teren z ustrezno pritrditvijo/obbetoniranjem, sledečih dimenzij:
Kot npr.: Stigmaflex TK/EL ali enakovredno
| DN 75/63 mm | m | 55 |  | 0
| DN 110/95 mm | m | 45 |  | 0
8 | Instalacijska plastična cev/kanal, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij/NIK kanal raznih dimenzij | m | 30 |  | 0
| NIK kanal raznih dimenzij (15x17, 30x17,...) | m | 30 |  | 0
9 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov, senzorjev, konektorjev:
Podometne/nadometne izvedbe, bele barve, komplet z nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, dozami kot npr.: TEM Čatež
| stikalo navadno | kos | 10 |  | 0
| stikalo menjalno | kos | 2 |  | 0
| stikalo 1-0-2 | kos | 1 |  | 0
| vtičnica šuko enofazna | kos | 25 |  | 0
| vtičnica šuko enofazna s pokrovom | kos | 12 |  | 0
| fiksni priključek 230V | kos | 8 |  | 0
| fiksni priključek 400V | kos | 3 |  | 0
| komunikacijska vtičnica RJ45 enojna | kos | 5 |  | 0
| komunikacijska vtičnica RJ45 dvojna | kos | 3 |  | 0
| TV vtičnica, končna/prehodna | kos | 2 |  | 0
| časovni rele za ventilatorje. Kot npr.: ETI SMR-B | kos | 3 |  | 0
| rele za sinhrono delovanje žaluzij | kos | 6 |  | 0
| Napajalnik 12V/24V DC, 30W, za elektronski pisoar/armaturo | kos | 3 |  | 0
| Videodomofonski sistem (1x zunanja enota, 1x notranja enota) - alternativa ZVONEC - po dogovoru z investitorjem! | kmp | 1 |  | 0
10 | SOS - sistem klic v sili
| SOS razrešitvena tipka, podometna komplet z dozo | kos | 1 |  | 0
| SOS tipkalo s potezno vrvico za klic v sili | kos | 1 |  | 0
| SOS signalna svetilka, podometna, komplet z dozo | kos | 1 |  | 0
| Centrala za signalizacijo SOS stanja, s svetlobno in zvočno indikacijo | kos | 1 |  | 0
| Priklop opreme na izvedeno in označeno instalacijo, montiranje zvočnikov, nastavitve , zagon, poučitev uporabnika (kot npr. SEA d.o.o.) | kmp | 1 |  | 0
11 | Priklopi tehnoloških naprav in naprav strojnih inštalacij | kos | 16 |  | 0
12 | Doza nadometna/podometna, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom. Skupaj z investitorjem se določi tip stikal in vtičnic, saj je od tega odvisen tip doz (kot npr. TEM ČATEŽ)
| doza razna (fi 68, 80, 80x80, 100x100, 3M, 4M, 7M,...) | kos | 85 |  | 0
13 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| HO7Z-K 6 | m | 345 |  | 0
| HO7Z-K 10 | m | 65 |  | 0
| HO7Z-K 16 | m | 25 |  | 0
14 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom-ozemljitveni priključek | kos | 18 |  | 0
15 | GIP-Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala GIP | kos | 1 |  | 0
16 | DIP-Dobava in montaža omarice/letve za izenačevanje potenciala DIP | kos | 1 |  | 0
17 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon. 2% |  |  |  | 0
18 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški. 2% |  |  |  | 0
19 | Razna nepredvidena dela. 5% |  |  |  | 0
4/1.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL | Skupaj |  | 0
4/1.3 | RAZDELILNIKI
OPOMBA:
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote (EUR) | skupna cena (EUR)
Razdelilniki so prostostoječe oziroma stenske izvedbe, izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico objekta in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v razdelilniku mora imeti oznako iz tripolne sheme. Zaščita je IP 43.
1 | RAZDELILNIK +SB-G
| Omara nadgradna/vgradna stenska 6x24 mest (kot npr.: SCHRACK modul 160) | kos | 1 |  | 0
| Glavno stikalo 63A, 4P | kos | 1 |  | 0
| FI zaščitno stikalo 40/0,03A, 4P | kos | 2 |  | 0
| Stikalo 1-0-2 grebenasto 25A, 1p | kos | 1 |  | 0
| Stikalo 1-0 grebenasto 25A, 1p | kos | 1 |  | 0
| Prenapetostni odvodnik kot npr.: PROTEC C, 15 kA | kos | 4 |  | 0
Instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| 10A/c 1p | kos | 12 |  | 0
| 16A/C 1p | kos | 24 |  | 0
| 16A/C 3p | kos | 6 |  | 0
| Fotosenzor in redukcijsko stikalo kot npr.: THEBEN LUNA 111 | kos | 1 |  | 0
| Časovni rele za zasilno razsvetljavo kot npr.: SCHRACK ZR5RT011 | kos | 1 |  | 0
| Močnostni kontaktor 230V/25A 2 polni | kos | 2 |  | 0
| vrstne sponke do 4 mm2 | kos | 70 |  | 0
| uvodnice Pg, Cu za zbiralke, sponke za dvižne vode, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material, označitev razdelilca, ipd. | kmp | 1 |  | 0
| Povezava razdelilnika in instalacija na terenu | kmp | 1 |  | 0
2 | TELEFONIJA
| Priključna omarica za PTO/KKS, (kot npr.: prebil plast), p/o, PTT/KKS 290x230mm) | kos | 1 |  | 0
| Varnostna ključavnica s ključi | kos | 1 |  | 0
| Priključna letvica krone lsa-plus 2/10, za 10 paric | kos | 1 |  | 0
| Ločilna letvica krone lsa-plus 2/10, za 10 paric | kos | 1 |  | 0
| Ozemljitvena letvica krone lsa-plus 2/10 za 10 ozemljitvenih vodnikov | kos | 1 |  | 0
| Montažni nosilec 1/10 | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni material | kmp | 1 |  | 0
3 | KOMUNIKACIJKE OMARE
AKTIVNA OPREMA, PROGRAMIRANJE TER VZPOSTAVITEV OMREŽJA JE V DOMENI INVESTITORJA
| Dobava in montaža komunikacijskega vozlišča 19", zidna mrežna omara 12HE dimenzij 638x600x450mm, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju, hitrosnemljiva vrata in stranice, pokrov z režami, vertikalni organizatorji ožičenja, z ventilatorjem oz. hladilno enoto in vgrajeno opremo: | kmp | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6/6A 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel | kos | 1 |  | 0
| Elektroinštalacijska razdelilna letvica (9 x 230V) s prenapetostno zaščito in filtrom za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro višine 1HE | kos | 1 |  | 0
| Povezovalni kabli UTP Cat.6/6A z zaključenimi RJ-45 konektorji 3m | kos | 20 |  | 0
| Organizator ožičenja | kos | 1 |  | 0
| Kompletna ozemljitev komunikacijskega vozlišča | kos | 2 |  | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, zaključevanje kablov, označevanje komunikacijskega vozlišča | kmp | 1 |  | 0
| Meritve mrežnih povezav z izdajo poročila | kmp | 1 |  | 0
4/1.3 | RAZDELILNIKI | Skupaj |  | 0
4/1.9 | STRELOVOD
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote (EUR) | skupna cena (EUR)
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8mm na sleme strehe. Kot npr. HERMI | kos | 22 |  | 0
2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika Al fi 8mm na streho. Kot npr. HERMI | kos | 88 |  | 0
3 | Dobava in montaža lovilne palice kot npr. Hermi LOP1,5 (Al) | kos | 3 |  | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na votle fasade z izolacijo. Kot npr. HERMI | kos | 20 |  | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
5 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Kot npr. HERMI | kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Kot npr. HERMI | kos | 12 |  | 0
7 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Kot npr. HERMI | kos | 6 |  | 0
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Kot npr. HERMI | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Kot npr. HERMI | m | 145 |  | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
10 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Kot npr. HERMI | kos | 14 |  | 0
11 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Kot npr. HERMI | kos | 12 |  | 0
12 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Kot npr. HERMI | m | 160 |  | 0
13 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
14 | Izdelava projekta izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
15 | Drobni in montažni material | % | 2 |  | 0
16 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
17 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
4/1.9 | STRELOVOD | Skupaj |  | 0
4/1.10 | DOKUMENTACIJA
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote (EUR) | skupna cena (EUR)
1 | Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kpl | 1 |  | 0
2 | Vrisovanje sprememb inštalacij v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa | kpl | 1 |  | 0
3 | PID dokumentacija elektroinstalacij na CD-ju in v 4-ih izvodih | kpl | 1 |  | 0
4 | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti | kpl | 1 |  | 0
5 | Pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope | kpl | 1 |  | 0
4/1.10 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## STROJNE
ŠPORTNI OBJEKTI
PTUJSKA GORA-PRITLIČJE
OBČINA MAJŠPERK
POPIS MATERIALA IN DEL-STROJNE INSTALACIJE
1. | VODOVODNI PRIKLJUČEK - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2. | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3. | OGREVANJE SANITARNE TOPLE VODE |  |  |  | 0
4. | NOTRANJI HORIZONTALNA IN VERTIKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
6. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
7. | TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
8. | TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
9. | HLAJENJE : |  |  |  | 0
10. | DOKUMENTACIJA: |  |  |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Za VSE postavke popisa v nadaljevanju, je portebno pred naročilom obvezno preveriti tip, velikost in ustreznost naročenega materiala, ustreznost mer in količino preveriti tudi na gradbišču po dejanskem stanju!
Vsa oprema mišljena kot. napr, lahko se vgradi, enakovredna ali boljša!
POPIS MATERIALA IN DEL: ( DOBAVA IN MONTAŽA)
Vso projektirano opremo je mogoče nadomestiti z enako kvalitetno ali boljšo, vgrajevanje opreme s slabšo kvaliteto je neprimerno, izvajalec naj pred popisom pogodbe prouči popis materiala in del
V postavkah kjer je zahtevana posebej cena za dobavo in posebej za montažo, naj ponudnik ceno razčleni
Dela naj vodi kvalificiran vodja del, ki je vpisan v imenik IZS
Demontaža ni predmet tega popisa
pred oddajo ponudbe obvezen ogled objekta
Za vso opremo v popisu velja dobava in montaža
Za navedene tipe pa , kot naprimer, lahko se ponudi enakovredno ali boljše
| 1.VODOVODNI PRIKLJUČEK - ZUNANJI VODOVOD | EM | KOLIČINA | CENA / ENOTI | SKUPAJ
Dobava in montaža
1. | Polaganje cevovoda vključno z dobavo, spajanjem, elektrouporovnim varenjem in tesnenjem PE cevi, tip 100 za delovni tlak PN 10 bar, vključno z varilnim, veznim materialom, varilnimi spojkami in prostimi prirobnicami, opozorilni trak
| PE tip 100, PE 32, DN 25, 12,5bar | m | 20 | 0 | 0
2. | Vodomerni jašek ZA PRIZIDEK
- | Plasson spojni kos z zunanjim navojem za ventil DN25 | kom | 1
- | PVC toplotno izoliran jašek (kot npr. tip Zagožen) | kom | 1
- | krogelni ventil DN25 | kom | 1
- | krogelni ventil DN25 z izpustno pipo | kom | 1
- | nepovratni ventil DN25 | kom | 1
- | čistilni kos DN25 | kom | 1
- | vodomer DN20, 3,2 m3/h, dp = 0,32 bar (tip vodomera po zahtevi upravljalca vodovoda) | kom | 1
- | koleno pocinkano 1 ˝ | kom | 4
- | 2/2 navoj 1 ˝ | kom | 2
- | poc. cev DN25 | m | 4
- | MS pipa s priključkom za dezinfekcijo DN 25 | kom | 1
| reducirni kos 25/20 | kom | 2
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Vozlišče - navezava na vodovod
- | Navrtalni oklep z ventilom DN25 za cev Ductil DN125/PEHD32 vključno tesnila | kom | 1
- | Plasson spojni kos z zunanjim navojem za ventil DN25 | kom | 1
- | EVX zasun DN 25 z vgradbeno teleskopsko nastavljivo garnituro za globino vgradnje 1 - 1,5 m in montažo na EVX zasun vključno cestna kapa, označba, ključ in betonski zaščitni kolač | kom | 1 | 0 | 0
4. | Vodomerni jašek
| Vodomerni jašek v protizmrzovalni izvedbi | kompl. | 1 | 0 | 0
5. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka | kom | 1 | 0 | 0
6. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov | kom | 1 | 0 | 0
7. | Napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN25 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material | kompl. | 2 | 0 | 0
8. | Nadzor distributerja (ocenjeno) | kom | 1 | 0 | 0
| 1. SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.NOTRANJI VODOVOD | EM | KOLIČINA
Dobava in motaža
1. | Cevi iz nerjavečega materiala (Nr.1.4401 in Nr. 14521) izdelane po DIN EN 10088, primerne za pitno vodo, spajanje cevi z zatiskanjem , skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, obešalnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom za odrez (kot npr. proizvod Geberit tip MAPRESS ali enakovredno)
| φ15x1 | m | 10 | 0 | 0
| φ22x1,2 | m | 20 | 0 | 0
| φ28x1,2 | m | 20 | 0 | 0
2. | Toplotna izolacija nerjavnih cevi za razvod vode, zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami debeline 19mm, toplotne prevodnosti 0,037 W/mK; vključno ves tesnilni in lepilni material (kot npr. proizvod Armaflex AC)
| φ15x1 | m | 10 | 0 | 0
| φ22x1,2 | m | 20 | 0 | 0
| φ28x1,2 | m | 20 | 0 | 0
3. | Predizolirana PE-Xa cev
| PE-Xa cev z izolacijo 9 mm - Φ 20x2,5 | m | 75 | 0 | 0
| PE-Xa z izolacijo 9 mm - Φ 26x3 | m | 55 | 0 | 0
| PE-Xa z izolacijo 9 mm - Φ 32x3 | m | 12 | 0 | 0
4 | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kom | 3 | 0 | 0
| DN 15 | kom | 4 | 0 | 0
5. | Modularni večfunkcijski termostatski cirkulacijski ventil. Namenjen za termično uravnoteženje posameznih vodov cirkulacije sanitarne tople vode. Območje nastavljanja temperature 40 do 60°C. Pri porastu temperature 5 K nad nastavljeno temperaturo se zmanjša kvs na 0,15 m3/h. Pri porastu temperature nad 65°C ponovno odpre pretok za potrebe termične dezinfekcije. Pri porastu temperature nad 75°C popolnoma zapre pretok. Možnost menjave kalibriranih termostatskih delov med delovanjem. Možnost dogradnje termometra ali temperaturnega tipala, kot npr. proizvod Danfoss tip MTCV-B
| MTCV-B DN15 | kom | 1 | 0 | 0
6. | Podometni kroglični ventil PN 16 s pokromano kapo in rozeto
| DN 15 | kom | 2 | 0 | 0
7. | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 | kom | 1 | 0 | 0
8. | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material za montažo
|  | kg | 3 | 0 | 0
9. | Zaščitni filter za vodo, z navojem DN 25 komplet s filterskim vložkom in izpustno pipico ( kot npr. proizvod JUDO) Q=3m3/h, tip SPULI JCP-S s fitingi, pritrdilnim in pomožnim materialom za montažo
| DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
10. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Preizkusno obratovanje z regulacijo sistema ogrevanja, nastavitev ustreznih količin pretokov ogrevalnega medija, meritve pretokov, predaja atestov vgrajenih materialov | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Nevtralizator vodnega kamna AQUABION
| RH 25 | kom | 1 | 0 | 0
| RH 15-cirkulacijski vod | kom | 1 |  | 0
| 2. SKUPAJ |  |  |  | 0
| 3. OGREVANJE SANITARNE TOPLE VODE | EM | KOLIČINA
Dobava in montaža
1. | V sklopu toplotne črpalke za ogrevanje-185 l,
- | priključek DN 20 za dovod hladne vode
- | priključek DN15 za recirkulacijski vod
- | priključek DN 20za dovod tople sanitarne vode
- | priključek DN 15 za tipalo regulatorja
- | priključek DN 15 za termostate električnega grelca N=3 kW
- | priključek DN 25 za praznenje
| cirkulacija 1/ 2" | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Krogelni ventil z navojnimi priključki PN 16, vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kom | 1 | 0 | 0
| DN 15 | kom | 1 | 0 | 0
3. | Polnilna praznilna kroglična pipa, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 20 | kom | 2 | 0 | 0
4. | Protipovratni ventil z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 | kom | 1 | 0 | 0
5. | Čistilni kos PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 | kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Preizkusno obratovanje z regulacijo sistema ogrevanja, nastavitev ustreznih količin pretokov ogrevalnega medija, meritve pretokov, predaja atestov vgrajenih materialov | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Kotna krogelna pipa 1/2" z nastavkom za gumi cev | kpl | 2 | 0 | 0
| 3.SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4. NOTRANJI HORIZONTALNA IN VERTIKALNA KANALIZACIJA-Dobava in montaža | EM | KOLIČINA
1. | Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 32 | m | 12 | 0 | 0
| DN 50 fi50 | m | 45 | 0 | 0
| DN 70 fi75 | m | 5 | 0 | 0
| DN 100 fi110 | m | 25 | 0 | 0
2. | Kanalizacijska polietilenska (PP-C, PP-D) odtočna cev za vročo vodo iz nizkošumnih izoliranih cevi GEBERIT SILENT PP, z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni, dvojni odcepi in kotni ter krogelni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, natične in dolge spojke s tesnili, vijačnimi zvezami, prehodnimi komadi na druge materiale, prirobnicami, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.), vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 100 | m | 15 | 0 | 0
3. | Kanalizacijska PVC odtočna cev z obojkami tip SN8 vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo,
| DN 150 | m | 2 | 0 | 0
4. | Horizontalni talni sifon (kot npr. proizvod Hutterer&Lechner - HL) z INOX pokrovom (HL3000 click-clack), sifonom (HL Primus), Pe nastavkom (HL39), tesnilni, pritrdilni in pomožni material za montažo
| tip HL300 DN 50 | kompl. | 3 | 0 | 0
5. | Podometni sifon za kondenzat, za priklop na fekalno kanalizacijo, ohišje iz ABS plastike, telo sifona iz PP, z mehansko smradno zaporo, z revizijskimi vratci za možnost čiščenja, nazivna velikost DN32, dotok d20 - 30 mm, min. vgradna globina 60 mm. Sifon za kondenzat kot protismradna zapora za odvod kondenzata notranji enot hladilnega sistema. Izdelan iz PP, primeren za vertikalno vgradnjo. Vključno čep za revizijo, kot npr. proizvod Hutterer & Lechner tip HL
| HL138 | kom | 1 | 0 | 0
6. | Avtomatski oddušnik razvoda kanalizacije, za sisteme s samodejnim - gravitacijskim odtekanjem vode, komplet z zaščitnim oz. okrasnim ohišjem oz. masko (elementi zakrivanja z odprtinami za prezračevanje), kot npr. proizvod Geberit tip GRB90
| DN70 fi70 | kom | 1 | 0 | 0
7. | Dodatna nepredvidena dela, navezave, prevezave, demontaže kanalizacijskih cevi in odvoz na trajno deponijo | ur | 4 | 0 | 0
8. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus | ocenjeno | 1 | 0 | 0
9. | Transportni in splošni stroški | ocenjeno | 1 | 0 | 0
10. | Zvočna izolacija odtočnih cevi z Geberit Isol izolacijo deb. 15 mm, premer enak dimenziji cevi | m | 12 | 0 | 0
11. | Odzračna kapa nad streho izdelana iz bakrene pločevine debeline 1mm, s priključno obojko, vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 110 | kom | 2 | 0 | 0
| 4. SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5. SANITARNA OPREMA | EM | KOLIČINA
Dobava in montaža
1. | Umivalnik komplet:
- | keramični umivalnik dim 550x420 mm za montažo v pult (kot npr. Dolomite Carezza), kvalitete in barve po izbiri investitorja
- | stoječa kromirana IR mešalna baterija za umivalnik (kot npr.proizvod GEBERIT PUBLIC tip HyTronic60 IR s fiksnim izlivom in perlatorjem, vključno kromana kotna regulirna ventila DN 15/ DN 10 z rozeto in kompletno elektroniko za proženje | kpl | 1 | 0 | 0
- | kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo | kpl | 1
|  |  |  | 0 | 0
1a. | Enko kot 1, le da umivalnik za invalide z opremo | kpl | 1 | 0 | 0
kot napr DOLOMITE ATLANTIS
2. | Dodatna oprema umivalnika:
- | 1 kom varnostno ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x400 mm vključno z okvirjem in pritrditvijo (varovanje proti lomu)
- | držalo za brisačer.
- | 1 kom držalo za milo
- | 1 kom koš za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja
- | pritrdilni in pomožni material za montažo | kpl | 1 | 0 | 0
2a. | Enako kot 2, le da oprema za invalide | kpl | 1 | 0 | 0
kot napr. DOLOMITE ATLANTIS
3. | WC školjka izdelana iz fajčevine – konzolna, podometni vodokotliček s plovnim ventilom bele barve,DOLOMITE zadnjim iztokom ,z naslednjo opremo:
PO WC izoliran podometni kotliček 6 l z dvema tipkama
kromiran kotni ventil DN 15/10, s predmontirnim vodnim priključkom
plastična sedežna deska
podložna guma
povezovalna cevka * 10
gumi manšeta
pokrov VSV45
nosilec za papir CWS
ščetka z nosilcem
koš za smeti-5 l PRESS BOX-CWS
| podkonstrukcija , napr. GEBERIT -DUOFIX,za podometno vgradnjo,pocinkan nastavljivi okvir in konzolo za pritrditev školjke-v mavčno steno | kpl | 1 | 0 | 0
3a. | Enako , kot 3, le da za invalide
| kot napr. DOLOMITE ATLANTIS | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dodatna oprema stranišča:
- | 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir barve po izbiri investitorja (kot npr proizvod Franke tip STRX 670)
- | 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev na steno (kot npr. proizvod Franke tip STRX 687)
- | 1 kom enokraka kljukica za obešanje (kot npr. proizvod Franke tip Heavy Duty)
- | pritrdilni in pomožni material za montažo
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4a. | Enako kot 4, le da za invalide, kot napr. DOLOMITE ATLANTIS | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Iztočno mesto vteh.prostoru komplet
- | 1 kom pokroman stenski krogelni ventil DN 20 NP 10 z nastavkom za priključek gumijaste cevi fi 20
- | 1 kom pokromana medeninasta odlivna garnitura DN 30 s sifonom, vezno cevjo, rozeto, tesnili in čepom
- | držalo za brisače | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Keramični bel pisoar 56,5x34x29,5 cm,priklop zgoraj
z avtomatskim splakovanjem preko senzorja, magnetni ventil 1/ 2"
- | pokromana vratca 150/ 150 | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Oprema za priključitev enojnega pomivalnega korita
- | 1 kom kromana enoročna mešalna baterija z gibljivim izpustom in perlatorjem za pomivalno korito (kot npr.proizvod ARMAL) tip Oria
- | 1 kom odlivna garnitura DN 30 skupaj s sifonom , vezno cevjo , rozeto, tesnili, čepom in lovilcem maščob
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
8. | Dodatna oprema korita:
- | 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr proizvod CWS, Kimberly Clark) tip 300 oz v roli
- | držalo za milo
- | 1 kom koš za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja
- | pritrdilni in pomožni material za montažo | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Oprema za priključitev pralnega (pomivalnega) stroja
- | 1 kom kromana stenska izpustna armatura z navojnim priključkom DN 20
- | 1 kom podometni PVC sifon za pralni (pomivalni) stroj DN 50
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material | kpl | 1 | 0 | 0
| 5. SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6. PREZRAČEVANJE | EM | KOLIČINA
1. | Radijalni ventilator s protipovratno loputo
| 60 m3/h | kpl | 2 | 0 | 0
2. | Vratna rešetka 400/ 100 | kpl | 5 | 0 | 0
3. | Okrogla spiralna zavita cev po DIN 24145 iz pocinkane jeklene pločevine vključno oblikovni elementi po DIN 24147, tesnilni, spojni, pritrdilni in pomožni material
| FI100 | m | 8 | 0 | 0
| Fi16o | m | 5 | 0 | 0
4. | Toplotna izolacija ventilacijskih dovodnih kanalov z ARMACEL izolacijo tip AC debeline 13 mm, lepljeno z originalnim lepilom | m2 | 2 | 0 | 0
5. | Zaključna kapa na strehi, izolirana z Armacell 40 mm
| fi 125 | kom | 4 | 0 | 0
| fi200 | kom | 1 | 0 | 0
6. | aksijalni ventilator s protipovratno loputo
| 400 m3/h | kom | 2 | 0 | 0
| 150 m3/h | kom | 1 | 0 | 0
| 6.SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.TOPLOTNA ČRPALKA A/W
Dobava in montaža
1. | Notranja enota za uporabo v sistemu toplotna črpalka zrak/voda proizvajalca Panasonic sestavljena iz ohišja v beli barvi, ki vsebuje obtočno črpalko energetskega razreada A s spremenljivo hitrostjo delovanja, toplotni izmenjevalec hladivo/voda, električni grelec, ekspanzijsko posodo za ogrevanje, magnetni lovilec nečistoč, merilnik pretoka vode VORTEX, tripotni preklopni ventil, integriran rezervoar za sanitarno vodo iz nerjavečega jekla z izolacijsko ploščo U-Vacua™. Prav tako je v enoti vgrajena vsa cevna in elektro povezava ter regulacijsko krmilni elementi za popolno avtomatizirano delovanje sistema toplotne črpalke zrak/voda.
Na sprednji strani notranje enote je vgrajen optimiziran uporabniški vmesnik z LCD-zaslonom za nastavitev načina delovanja in krmiljenje vseh internih in eksternih elemenotov sistema toplotne črpalke zrak/voda. Regulator omogoča nastavitev delovanje sistema toplotne črpalke v načinu ogrevanja, hlajenja ter priprave sanitarne vode.
Enota omogoča namestitev dodatnega krmilnega modula CZ-NS5P, ki omogoča: nadzor in regulacijo dveh ogrevalnih krogov, delovanja sistema v bivalentnim režimu, nadzor bazena, nadzor solarnega sistema, 0-10V krmiljena sistema, SG Ready funkcij
Z vgradnjo opcijskega Aquarea Smart vmesnika omogoča sistem stranki popolni nadzor na daljavo ter z uporabo Servis Cloud storitve dostop servisne službe proizvajalca za pregled delovanja sistema na daljavo.
Z integracijo opcijskega modula PAW-A2W-EXTMETER je možen priklop Modbus RTU merilnih metrov za prikazovanje realne porabe sistema.
Sistem omogoča, s pripadajočo zunanjo enoto Panasonic K generacije, ogrevanje do zunanje temperature zraka -25°C ter pripravo sanitarne tople vode 60°C tudi pri -10°C zunanje temperature brez uporabe pomožnega električnega grelca.
Oznaka enote: kot naprimer WH-ADC0309K3E5
Dimenzije V x G x Š: 1642 x 599 x 602 mm
Teža: 100 kg
Prostornina bojlerja sanitarne vode: 185 L
Najvišja temperatura priprave sanitarne tople vode: 65°C
Profil priključitve v skladu z EN16147
ERP zbiralnik sanitarne tople vode, energijska učinkovitost v povp. podnebnih razmerah = A+
ERP zbiralnik sanitarne tople vode, η / COPdHW v povp. podnebnih razmerah = 128 % / 3,20 (za 3kW) // 140 % / 3,50 (za 5,7,9 kW)
Pretok vode L/min (ΔT = 5 K. 35 °C): 9.20 (3kW), 14.30 (5kW), 20.10 (7kW), 25.80 (9kW)
Dimenzije priključkov instalacije za ogr./hl. vodo: R 1¼"
Dimenzije priključkov instalcije za sanitarno vodo: R ¾"
Dimenzije priključkov instalacije za hladivo R32: 1/4" (6,35 mm) // 1/2" (12,70 mm) za 3kW oziroma 1/4" (6,35 mm) // 5/8" (15,88 mm) za 5,7,9kW
Dimenzija priključka nastavka za odvod kondenzata v funkciji hlajenja: DN 17 mm
Moč električnega grelca: 3kW ~ 230 V, 50 Hz, 1F
Največja električna moč sistema (Tz=-15°C / Tv=55°C) pri izbrani zunanji enoti TČ: 1.9 kW (3kW), 2.61kW (5kW), 3.2kW (7kW), 3.42kW (9kW)
Izstopna temperatura vode ogrevanje / hlajenje: 20 ~ 60°C / 5 ~ 20°C
| Raven zvočnega tlaka OG / HL: 28 / 28 dB(A) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zunanja enota, za uporabo v sistemu toplotna črpalka zrak/voda, proizvajalca Panasonic zasnovana za zunanjo postavitev, sestavljena iz ohišja v kateri je vgrajen zračno hlajen toplotni izmenjevalec, dvostopenjski inverter kompresor, štiristranski ventili za način delovanja, elektronski ekspanzijski ventil, kolektor, filter in separatorja olja z vso cevno in elektro povezava ter regulacijsko krmilnimi elementi za popolno avtomatizirano delovanje sistema.
Enota zajema zrak iz zadnje in bočne ploskve, ki ga po toplotni izmenjavi energije s pomočjo ventilatorja odvaja v okolico naprave skozi zaščitno rešetko na sprednji strani.
Ohišje zunanje enote je grajeno za zaščito pred vremenskimi vplivi in pojavi ter je obarvano v antracit sivi barvi RAL 7016.
Oznaka enote:kot naprimer : WH-UDZ07KE5
Zmogljivost ogrevanja (Tz= +7°C / Tv= +35°C): 7,00 kW / COP 4,86
Zmogljivost hlajenja (Tz= +35°C / Tv= +7°C): 6,70 kW / EER 3,03
SCOP (Tv= +35°C / Tv= +55°C) (η,s %): 4,90 / 3,62 (193 / 142)
Energijski razred (Tv= +35°C / Tv= +55°C): A+++ / A++
Zvočna moč pri delni obremenitvi: 56 dB
Dimenzije V x Š x G: 796 x 875 x 380 mm
Teža: 55 kg
Količina hladiva (R32) / CO2 ekv.: 1,3kg / 0,878 T
Dimenzije priključkov instalacije za hladivo R32: 1/4" (6,35 mm) // 5/8" (15,88 mm)
Dolžina instalacije za hladivo R32: 3 do 50 m
Višinska razlika med zunanjo in notranjo enoto: 30 m
| Območje delovanja naprave pri zunanji temperaturi za ogrevanje / hlajenje: -25 ~ +35°C / +10 ~ +43°C | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Aquarea Smart Cloud za upravljanje in vzdrževanje, toplotne črpalke zrak/voda proizvajalca Panasonic, na daljavo prek brezžične ali žične povezave LAN
| Oznaka enote: kot naprimer-Panasonic tip CZ-TAW1B | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Tipalo zunanjega zraka
| Oznaka enote:kot naprimer Panasonic PAW-A2W-TSOD | kom | 1 | 0 | 0
5. | Okrasna maska za skrito izvedbo vodovodne instalacije
Ustreza za montažo na notranjo enoto sistema toplotne črpalke Panasonic WH-ADC0309K3(6)E5(AN)(B)
| Dimenzije VxGxŠ: 450 x 599 x 602 mm | kom | 1 | 0 | 0
6. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 10 | 0 | 0
| Cu 15,88 | m | 10 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjo in zunanjo enoto, napajalni kabli in drugo
| - 4x1,5mm2 elektro komunikacijski vodnik za povezavo notranje in zunanje enote | m | 10 | 0 | 0
Montaža zunanje enote
- postavitev zunanje enote na predpripravljeno nosilno konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
- tlačni preizkus instalacije z dušikom po DIN/VDI
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kom | 1 | 0 | 0
Montaža notranje enote TČ
- postavitev naprave
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kom | 1 | 0 | 0
Zagon sistema toplotne črpalke
- pregled izvedbe sistema TČ
- nastavitev sistema in delovanja ogrevalnega sistema
- poučevanje uporabnika
| - zapisnik o delovanju sistema | kom | 1 | 0 | 0
10. | Krogelni ventil s prirobničnimi priključki PN 6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 25 | kom | 4 | 0 | 0
| DN 32 | kom | 4 | 0 | 0
11. | Poševnosedežni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki PN6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
12. | Lovilec nečistoč s prirobničnimi priključki, PN 6, vključno protiprirobnice, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo | kom | 1 | 0 | 0
DN32
13. | Polnilna praznilna kroglična pipa, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo | kom | 1 | 0 | 0
DN 20
14. | Protipovratna loputa z navojnimi priključki, PN 6, vključno, vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo | kom | 1 | 0 | 0
DN32
15. | Polnilna praznilna kroglična pipa, PN 6, vključno tesnilni in pomožni material za montažo | kom | 3 | 0 | 0
DN 15
16. | Bimetalni termometer v okroglem ohišju premera skale 100 mm območje meritev 0-120 oC, vključno tulka za uvaritev v cev in | kom | 2 | 0 | 0
pomožni material za montažo
|  | kom | 2 | 0 | 0
17. | Manometer v okroglem ohišju, premera skale 100 mm, območje meritev tlakov 0-4 bar, vključno umirjevalna cev, kroglična pipa
18. | Tlačni preizkus z vodnim tlakom 6 bar | ure | 4 | 0 | 0
19. | Polnjenje sistema z z mehko vodo | l | 35 | 0 | 0
| 7.SKUPAJ |  |  |  | 0
8.TALNO OGREVANJE:
Dobava in montaža
1 | Cev PE-Xa 16x 2,0 zvitek 120 m
| Cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo po DIN 4726, primerna za trajne obremenitve 70C in 6 bar | m | 650 | 0 | 0
2 | Sistemska plošča, dvodelna 20 kg/m3 ,0,82m2-650 mm | kom | 160 | 0 | 0
3 | Plastifikator DT za boljše zalitje cevi | l | 2 | 0 | 0
4 | Obrobni trak iz penjenega polietilena 130 mm x 10 mm | m | 120 | 0 | 0
5 | PE polietilenska folija | m2 | 120 | 0 | 0
6. | Zaščitna cev za cev 16, kos-500 mm | kom | 16 | 0 | 0
7. | Spojke za spajanje cevi 16x2 mm | kos | 16 | 0 | 0
8. | Pritrjevalna C objemka za cev 16x2 mm do 20 mm ( 50 kom) | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Razdelilnik INOX-COMFORT s priključkom DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
ravni ventil 1", poševnosedežni ventil 1"
z zapornimi ventili,TE pogoni
| 8 prilljučkov | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Nerjaveča omarica za podometno vgradnjo z vratci | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Sobni korektor temperature | kpl | 2 | 0 | 0
| 8.SKUPAJ: |  |  |  | 0
9.HLAJENJE:
Dobava in montaža
1- | Zunanja split Panasonic PACi NX Elite enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
Proizvod:kot naprimer Panasonic, tip U-50PZH3E5
Moč hlajenja: Qhl = 5,0 (1,2 - 5,6) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 5,6 (1,2 - 6,5) kW
SEER: 8,0 A++
SCOP: 4,7 A++
Napajanje - hlajenje: A= 5,60 - 5,35 - 5,10; V= 220 / 230 / 240V
Napajanje - ogrevanje: A= 6,40 - 6,10 - 5,85; V= 220 / 230 / 240V
Pretok zraka: m3/min: 42,0 / 42,0
Območje delovanja: hlajenje: -15 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -20 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 46 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 48 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 695 x 875 x 320
Teža: 42 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 40 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 30 m
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
| Priključek R32: Plinska faza: 12,7 mm | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Notranja enota klimatskega sistema Panasonic kasetne izvedbe, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Enota ima možnost kontaktnega povezovanja komunikacijskega vmesnika za upravljanje in komunikacijo. Naslednje tehnične lastnosti:
kot naprimrer: Proizvod Panasonic tip: S-50PY3E
Naslednje tehnične lastnosti:
Moč hlajenja: Qh = 5,0 kW
Moč ogrevanja: Qg = 6,8 kW
Hladilno sredstvo: R32
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 29 / 36 / 41 dB (A)
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 29 / 36 / 41 dB (A)
Dimenzije enote: V × Š × G = 243 × 575 × 575 mm
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: plinska faza: 12,7 mm
Teža enote: 15 kg
| Upravljanje z IR upravljalnikom CZ-RWS3 | kpl | 1 | 0 | 0
Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 2,8 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 30 × 625 × 625 mm
| Proizvod Panasonic tip CZ-KPY4 z IR sprejemnikom CZ-RWRY3 | kpl | 1 | 0 | 0
3, | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 10 | 0 | 0
| Cu 12,7 | m | 10 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža elektro komunikacijske povezave med notranjo in zunanjo enoto:
| - 5x1,5mm2 oklopljen kabel za signal | m | 10 | 0 | 0
5. | Montaža zunanje enote
- postavitev zunanje enote na predpripravljeno nosilno konstrukcijo
- priklop cevnih in elektro instalacij
- tlačni preizkus instalacije z dušikom po DIN/VDI
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Montaža notranje kasetne enote
- montaža naprave na navojne palice
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Poizkusni zagon in meritve pretokov in temperatur
| izdelava protookola | kpl | 1 | 0 | 0
| 9.SKUPAJ: |  |  |  | 0
10.DOKUMENTACIJA in pripravljalna dela
1. | Priprava dokazila o zanesljivosti |  | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava PID |  | 1 | 0 | 0
3. | Šolanje predstavnika investitorja ( toplotna črpalka,…) |  | 1 | 0 | 0
4. | DZO in Izvedba teh. pregleda |  | 1 | 0 | 0
| 10.SKUPAJ: |  |  |  | 0